## Vedligeholdelsesplan
VORES EJENDOM
BESTYRELSE · DRIFT
Vedligeholdelsesplan
Overblik over løbende og planlagt vedligehold. Tilpas bygningsdele, intervaller og beløb til jeres ejendom.
1 EJENDOM
Foreningens navn
Planår / periode
Ansvarlig i bestyrelsen
2 PLAN
Intervallerne er vejledende forslag — tilret til jeres ejendom. Udfyld “Sidst udført”, “Næste år” og “Anslået udgift”, så I har et samlet planlægnings- og budgetoverblik.
Bygningsdel / opgave | Interval | Sidst udført | Næste år | Anslået udgift (kr.) | Status / bemærkning
KLIMASKÆRM
Tag og tagrender — eftersyn og rensning | 1 år
Facade, fuger og sokkel — eftersyn | 5 år
Vinduer og udvendige døre — maling/vedligehold | 6–8 år
Kælder / fundament — fugt og revner | 2 år
TEKNISKE INSTALLATIONER
Varmeanlæg / fjernvarme — service | 1 år
VVS, faldstammer og afløb — eftersyn | 2 år
El-tavle og fælles el — eftersyn | 3 år
Ventilation / udsugning — service | 1 år
Elevator — lovpligtigt eftersyn (hvis relevant) | 1 år
INDVENDIGT FÆLLES
Trappeopgange — maling og istandsættelse | 8–10 år
Fælles belysning — eftersyn/udskiftning | 1 år
Døre, låse og dørtelefon | 3 år
UDEAREALER
Beplantning og hæk — beskæring | 1 år
Belægning / asfalt / fliser | 5 år
Legeplads — sikkerhedseftersyn (hvis relevant) | 1 år
Affalds- og cykelområde | 2 år
SIKKERHED OG DRIFT
Røgalarmer / brandsikring | 1 år
Forsikringsgennemgang | 1 år
Energimærke — gyldighed/opdatering | 10 år
I alt anslået (udfyldte poster) |  |  |  | 0
Bemærk: Denne skabelon er et praktisk hjælpeværktøj fra Vores Ejendom og udgør ikke teknisk eller juridisk rådgivning. Ved større arbejder anbefales en byggeteknisk gennemgang.